- С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь

- Н Е В Ь Я Н С К

624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Ленина, 28, Тел./факс  +7 (34356)  2-44-46 E-mail SIA@MTEX.RU ;

ИНН/КПП 66210011221/662101001

Информация по  дому № 19, по ул. Профсоюзов,

в г. Невьянске.

Исх.  _77-02 от _10.10.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультидом Сервис» сообщает:

с 1января 2007 года по 31 декабря  2012 года собственниками жилого дома № 19, по ул. Профсоюзов:

оплачено капитального ремонта -  345 212,27 руб.

оплачено услуг по содержанию и ремонту жилья   -  2 558 016,17  руб.

оплачено льгот          –   145 526,41 руб.

---------------------------------------------------------------------------

всего доходов   -     3 048 754,85  рублей

Управляющая организация произвела следующие ремонтные работы на средства собранные с населения:

| Замена розлива отопления | 295424.00 |
| --- | --- |
| Замена стояков отопления кв.4-13; 2-14;. 63-75.78-90.16-28.47-59.77-89 | 219439.00 |
| Замена узла управления | 46214.00 |
| восстановление подвального освещения | 21432.00 |
| Ремонт канализации(2008) | 29138.00 |
| Восстановление дворового освещения | 4900.00 |
| установка приборов учета т/э | 179561.00 |
| ремонт межпанельных швов | 36750.00 |
| Восстановление отопления в подъездах | 39765.00 |
| Ремонт розлива ГВС | 117080.00 |
| замена канализации (2009г) | 90851.00 |
| ремонт подъездов | 190795.00 |
| установка счетчика холодной воды | 89299.00 |
| замена канализации (2010г) | 29139.00 |
| частичная замена розлива отопления | 31641.00 |
| замена врезок стояков ГВС в подвале | 22806.00 |
| ремонт мягкой кровли над кв.29-45 | 14828.00 |
| Установка общедомовых приборов учета Э/Э | 30740.00 |
| благоустройство | 30600.00 |
| Итого | 1520402.00 |

Управляющая организация произвела следующие работы по содержанию жилья на средства собранные с населения:

- вывоз твердых бытовых отходов: 219 чел. *1,27 м3*112,82 руб./м3/12 * 13 мес. + 219чел. *1,27 м3*146,52 руб./м3/12 * 11 мес. +219 чел. *1,27 м3*155,89 руб./м3/12 * 12 мес. +219чел. *1,27 м3*176,45 руб./м3/12 * 3 мес.  +219чел. *1,27 м3*175,58 руб./м3/12* 9 мес.  +219чел. *2,0 м3*182,29 руб./м3/12 * 18 мес. +219 чел. *2,0 м3*204,92 руб./м3/12 * 6 мес.   =  328 243,41 рублей.

- аварийно-ремонтное обслуживание: 4336,9* 0,82 руб./м2 * 24 месяца +4336,9* 1,00 руб./м2 * 24 месяца +4336,9* 1,26 руб./м2 * 24 месяца = 320 674,37 рублей.

- обслуживание газопроводов: 4336,9* 0,07руб./м2* 24 месяца + 4336,9* 0,08руб./м2* 24 месяца +4336,9* 0,09руб./м2* 18 месяца  + 4336,9* 0,13руб./м2* 6 месяца = 26 021,40 рублей.

- освещение лестничных клеток 4,41 кВт. * 2700*2,5года *1,51руб. = 44 948,93 рублей.

- управление: 0,87 руб./м2 * 4336,9*24 мес. +0,94 руб./м2 * 4336,9*24 мес. +1,16 руб./м2 * 4336,9*24 мес.  = 309 134,23 рублей,

- оплата работ обслуживающей организации: 13804,72 руб./мес. * 24 + 15875,43 руб./мес.*24 + 18256,74 руб./мес.*24 =1 150 485,36 рублей, (оплата  работ    слесарей-сантехников, электриков, дворников и общеэксплуатационные расходы).

- Расчетный центр: 44,00 руб./л.сч.* 90*18 мес. + 90 л/сч. *35,00 руб. х  12 мес. + 64612,38 (3% от 2153746,10) = 173 692,38 рублей

- Рентабельность 5% составит  145 178,80 рублей.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

всего расходов по содержанию жилья: 2 498 378,88   рублей.

Всего израсходовано средств по содержанию и ремонту вышеуказанного дома:

1 520 402,00   + 2 498 378,88      = 4 018 780,88  рублей.

Перерасход средств по ремонту и содержанию жилья составил:

3 048 754,85  - 4 018 780,88  =(-) 970 026,03 рублей.

На 01 января   2013 года общая задолженность жильцов вышеуказанного дома по жилищно-коммунальным услугам составляет   636 310,85  рублей.

Ген. директор ООО «МДС»:            		И.С.Долгоруков

Исполнитель

Н.М.Попова

2-10-68